| Перечень работ (услуг) по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Московская область, г.Дмитров, ул. Сиреневая, д.3 |
| --- |
| № п/п | Виды работ и услуг | Наименование работ | Периодичность проведение работ |
| 1 | Текущий ремонт конструктивных элементов | 1. Фундаменты | По мере необходимости |
|  |  | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. |  |
|  |  | 2. Стены и фасады |  |
|  |  | Заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов. |  |
|  |  | 3. Перекрытия |  |
|  |  | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. |  |
|  |  | 4. Крыши |  |
|  |  | В кровлях из рулонных материалов (отложение, отслоения, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивания покровного и защитного слоев) |  |
|  |  | 5. Оконные и дверные заполнения |  |
|  |  | Смена и восстановление отдельных элементов и заполнений. |  |
|  |  | 6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды |  |
|  |  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |  |
|  |  | 7. Полы в местах общего пользования |  |
|  |  | Замена, восстановление отдельных участков. |  |
|  |  | 8. Внутренняя отделка |  |
|  |  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических и других общедомовых вспомогательных помещениях. |  |
| 2 | Обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Технический осмотр внутридомового инженерного оборудования: | 2 раза в год |
|  |  | 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (набивка сальников, устранение утечек, засоров) |  |
|  |  | 2.Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляций, устранений течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры ) |  |
|  |  | 3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки) | По мере необходимости |
|  |  | 4. Прочистка канализационного лежака. |  |
|  |  | 5. Проверка исправности канализационных вытяжек. | 1 раз в год |
|  |  | 6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. |  |
| 3 | Подготовка к сезонной эксплуатации внутридомового инженерного оборудования | Работы, выполняемые при подготовки внутридомового инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период: | Май - июнь |
|  |  | 1. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. |  |
|  |  | 2. Ремонт, регулировка испытание систем центрального отопления. | Май - июнь |
|  |  | 3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещений. | Август |
|  |  | 4. Регулировка и наладка систем центрального отопления. | Сентябрь |
| 4 | Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования | 1. Центральное отопление. | По мере необходимости |
|  |  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. |  |
|  |  | 2. Водопровод и канализация, горячего водоснабжение. |  |
|  |  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения в жилых зданиях. |  |
|  |  | 3. Электроснабжение и электротехнические устройства. |  |
|  |  | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. |  |
| 5 | Уборка лестничных клеток | 1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних этажей. | Ежедневно |
|  |  | 2. Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |
|  |  | 3. Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
|  |  | 4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
|  |  | 5. Обметание пыли с потолков. | 2 раз в год |
|  |  | 6. Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов электрооборудования и слаботочных устройств, почтовых ящиков. | 2 раз в год |
|  |  | 7. Влажная протирка подоконников, отопительных приборов. | 2 раза в год |
|  |  | 8. Мытье окон | 2 раза в год |
|  |  | 9.Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |
| 6 | Уборка придомовой территории | Холодный период. |  |
|  |  | 1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2см | 2 раза в сутки в снегопад |
|  |  | 2. Сдвижка и подметание снега. | 1 раз в сутки в снегопад |
|  |  | 3. Посыпка территорий песком или смесью песка с хлоридами. | 1 раз в сутки при гололеде |
|  |  | 4. Очистка от уплотненного снега территории | 1 раз в сутки |
|  |  | 5. Очистка территорий от снега наносного происхождения или подметание от снежного покрова территорий. | 1 раз в сутки |
|  |  | 6. Очистка территорий от наледи и льда. | 1 раз в сутки при гололеде |
|  |  | 7. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
|  |  | 8. Очистка газонов от случайного мусора | 1 раз в сутки |
|  |  | Теплый период. |  |
|  |  | 1. Подметание территории | Ежедневно |
|  |  | 2. Очистка урн от мусора. | Ежедневно |
|  |  | 3. Очистка газонов от случайного мусора | Ежедневно |
| 7 | Содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства | 1. Аварийно-техническое круглосуточное обслуживание с эвакуацией пассажиров, ремонт и пуск лифта. | Круглосуточно |
|  |  | 2. Техническое обслуживание и ремонт лифтов (проведение смазки, чистки, наладки, регулировки, ремонта и замена лифтового оборудования) | Согласно графика |
| 8 | Освидетельствование лифтов | Ежегодное проведение технического освидетельствования лифтов | 1 раз в год |
| 9 | Страхование лифтов | Страхование гражданской ответственности по эксплуатации опасных производственных объектов | 1 раз в год |
| 10 | Обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1. Проверка работоспособности насосного оборудования, системы автоматики, запорной арматуры, электрооборудования, КИП. | Ежемесячно |
|  |  | 2. Устранение неисправностей в оборудовании теплового пункта. | По мере необходимости |
|  |  | 3. Проверка состояния теплообменного оборудования | Ежемесячно |
|  |  | 4. Проведение мероприятий по плановой остановке работы оборудования. | 4 раза в год |
|  |  | 5. Снятие показаний потребленной тепловой энергии и передача в Теплоснабжающую организацию. Проведение анализа работы приборов учета. | Ежемесячно |
| 11 | Обслуживание системы пожаротушения | 1. Регламентное обслуживание | Ежемесячно |
|  |  | 2. Внеплановое обслуживание по заявкам. | По мере необходимости |
| 12 | Электроэнергия мест общего пользования | 1. Освещение мест общего пользования | Ежедневно |
|  |  | 2. Электроснабжение лифтов. |  |
|  |  | 3. Электроснабжение прочего оборудования (ИТП, пожарная станция, вентиляция) |  |
| 13 | Вывоз мусора | 1. Сбор и временное хранение ТБО в металлических мусоросборных контейнерах на специализированных площадках. Вывоз и захоронение ТБО на полигоне. | Согласно графика |
|  |  | 2. Уборка внутри контейнерной площадки и участка перед площадкой на расстоянии 5 метровой зоны. |  |
| 14 | Управление многоквартирным домом | Управление многоквартирным домом | Ежедневно |
|  |  | Ввод информации |  |
|  |  | Учет расчетов с поставщиками |  |
|  |  | Контроль за техническим состоянием |  |
|  |  | Финансово-экономическая деятельность |  |
|  |  | Контроль оплаты жилищно-коммунальных услуг |  |
|  |  | Договорно-правовая деятельность |  |
|  |  | Расчет, прием и учет платежей |  |
| 15 | Регистрация граждан | Подготовка первичных документов, связанных с регистрационной деятельностью по месту жительства и по месту пребывания граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов. | 3 раза в неделю согласно графика |