Описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы  (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок, указание конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг)

| № п/п | Наименование работ | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом |
|  | Управление многоквартирным домом | Организация работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома | Постоянно |
|  |  | Работа с поставщиками коммунальных ресурсов и услуг на основании заключенных договоров |  |
|  |  | Работа с потребителями по предоставлению ЖКУ |  |
| 2 | Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1 | Уборка прилегающих территорий | Подметание прилегающей территории в летний период | 5 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора с газонов | 5 раз в неделю |
|  |  | Сдвигание и подметание снега в зимний период | По мере необходимости, согласно норм |
|  |  | Механизированная уборка придомовой территории | По мере необходимости |
|  |  | Удаление наледи, посыпка подходов к подъездам и пешеходных зон песчаной смесью | По мере необходимости |
|  |  | Удаление наледи с декоративных элементов фасада | По мере необходимости |
| 2.2 | Содержание помещений общего имущества | Дератизация помещений общего имущества | По мере необходимости |
|  |  | Дезинсекция помещений общего имущества | По мере необходимости |
| 2.3 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | Проведение техосмотров | 2 раза в год |
|  |  | Аварийные работы и мелкий ремонт | По мере необходимости |
| 2.4 | Подготовка дома к сезонной эксплуатации |  | 1 раз в год или по мере необходимости |
|  |  | Консервация системы центрального отопления |  |
|  |  | Гидропневматическая промывка системы отопления | 1 раз в 24 месяца |
|  |  | Промывка теплообменников ИТП | 1 раз в год |
|  |  | Обслуживание автоматики ИТП | 2 раза в год |
|  |  | Поверка приборов учета тепловой энергии | 1 раз в 4 года |
|  |  | Регулировка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год или по мере необходимости |
|  |  | Частичная разборка и смазка насосов, задвижек | 1 раз в год |
|  |  | Проверка и замена воздушных клапанов | 1 раз в год |
|  |  | Частичное восстановление нарушенной теплоизоляции подвальной разводки внутридомовых инженерных коммуникаций | 1 раз в год или по мере необходимости |
|  |  | Укрепление и частичный ремонт дверей, замена и ремонт доводчиков, ремонт окон на лестничных клетках | По мере необходимости |
| 3. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
| 3.1 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внешних сооружений | Устранение аварийных протечек кровли | По мере необходимости |
|  |  | Ремонт отдельными местами, окраска цоколей |  |
|  |  | Ремонт отдельными местами отмостки |  |
|  |  | Ремонт отдельными местами поверхностей наружных стен |  |
|  |  | Частичный ремонт ступеней и площадок при входе в подъезд |  |
|  |  | Частичный ремонт входов в подвал |  |
|  |  | Текущий ремонт отдельных элементов малых архитектурных форм, расположенных на прилегающей территории (без полной замены элементов) |  |
| 3.2 | Текущий ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | Ремонт и замена отдельных частей ВРУ, этажных РЩ, светильников (за исключением проборов учета) |  |
|  |  | Текущий ремонт электросетей с заменой отдельных участков |  |
|  |  | Текущий ремонт и замена (не подлежащей ремонту) запорной и регулировочной арматуры (отопление, ГВС, ХВС, канализация) |  |
|  |  | Текущий ремонт и замена (не подлежащей ремонту) запорной и регулировочной арматуры разводки по стоякам (отопление, ГВС, ХВС, канализация) |  |
| 4 | Аварийное обслуживание |
|  | Аварийное обслуживание | Устранение аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных коммуникациях | При возникновении аварийных ситуаций |
|  |  | Откачка воды из подвалов, залитых в результате аварий на коммуникациях |  |

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов жилых зданий до капитального ремонта (замены) лет.

1. Перекрытия :

- ж/бетонные – 80 лет

- деревянные – 60 лет

2. Утепляющие слои чердачных перекрытий из керамзита или шлака – 40 лет

3. Полы:

- бетонные – 40 лет

- досчатые – 30 лет

4. Лестницы:

-ж/бетонные – 60 лет

- деревянные – 20 лет

5. Балконы:

- по стальным консольным балкам – 60 лет

- ж/бетонные – 80 лет

- ограждение балконов металлическая решетка – 40 лет

6. Крыльца:

- бетонные – 20 лет

7. Крыши:

- стропила и обрешетка деревянные – 50 лет

- утепляющие слои из керамзита или шлака – 40 лет- кровля из оцинкованной стали – 15 лет

- из черной стали – 10 лет

- из рулонных материалов – 10 лет

- из шифера – 30 лет

- мастичные – 10 лет

8. Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду:

- из оцинкованной стали – 10 лет

- черной стали – 6 лет

9. Внутренние водостоки из труб:

- чугунных – 40 лет

- стальных – 20 лет

- полимерных – 10 лет

10. Оконные и балконные заполнения:

- деревянные – 40 лет

11. Двери:

-входные на лестничную клетку – 10 лет

12. Вентиляция:

- шахты и короба на чердаке из шлакобетонных плит – 60 лет

- из деревянных щитов – 40 лет

13. Внутренняя отделка (штукатурка)

- по каменным стенам – 60 лет- по деревянным стенам – 40 лет

14. Наружная отделка:

- штукатурка по кирпичу – 30 лет

- штукатурка по дереву – 15 лет

- масляная окраска по дереву – 4 года

- окраска кровель – 4 года

Инженерное оборудование

Водопровод и канализация

1. Трубопроводы ХВС из труб:

- оцинкованных – 30 лет

- газовых черных – 15 лет

2. Трубопроводы канализации:

- чугунные – 40 лет

-пластмассовые – 60 лет

Горячее водоснабжение

1. Трубопроводы ГВС из труб оцинкованных (газовых черных) – 30 (15) лет

2. Полотенцесушители из труб:

- черных – 15 лет

3. Изоляция трубопроводов – 10 лет

Центральное отопление

1. Стояки – 30 лет

2. Лежаки – 20 лет

3. Задвижки, вентили, трехходовые краны – 10 лет

4. Изоляция трубопроводов – 10 лет

Газооборудование

1. Внутридомовые трубопроводы – 20 лет

Электрооборудование

1. Вводно-распределительные устройства – 20 лет

2. Внутридомовые магистрали – 20 лет.

4. Сеть дежурного освещения мест общего пользования – 10 лет

5. Сети питания:

- лифтовых установок – 15 лет

- систем дымоудаления – 15 лет

7. Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели) – 10 лет